|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список котельных ООО "УУКЖКХ"** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес,вид топлива (основное/резервное),количество питающих фидеров электроснабжения** | **оборудование** | **установленная мощность** | **Суммарная мощность** | **присоед. нагрузка Гкал/час** | Резерв мощности |
| **1** | **Районная котельная,п. Ува,ул. Герцена 1,б газ/мазут** | котёл КВГМ-10-150 | 11,63МВт(10,0Гкал/ч) | 30 Гкал/ч | 15 Гкал/ч | 5 Гкал/ч |
|  | котёл КВГМ-10-150 | 11,63МВт(10,0Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котёл КВГМ-10-150 | 11,63МВт(10,0Гкал/ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Центральная котельная,п. Ува, ул. Калинина,14, газ/мазут** | ТВГ-1,5 законсервирован |  | 2,23 Гкал/ч | 1,1 Гкал/ч на ГВС | 1,1 Гкал/ч |
|  | ТВГ-1,5 законсервирован |  |  |  |  |
|  | котел REX-130 | 1300кВт(1,118Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел REX-130 | 1300кВт(1,118Гкал/ч) |  |  |  |
| **3** | **с. Рябово,ул. Советская,2а, газ/уголь** | Котёл ДКВР-4-13 | 4,0МВТ(2,5Гкал/ч) |  | 1,8 Гкал/ч | 1,2 Гкал/ч |
|  |  | Котел RS-1500 |  |  |  |  |
| **4** | **СПТУ-37,п. Ува, ул. М. Горького,95,газ/уголь** | котел Logano SK745-1040 ст.№1 | 1040кВт (0,894Гкал/ч) | 1,788 Гкал/ч | 1,50 Гкал/ч | нет резерва |
|  |  | котел Logano SK745-1040 ст.№2 | 1040кВт (0,894Гкал/ч) |  |  |  |
|  |  | котёл Братск 1Г(законсерв) |  |  |  |  |
|  |  | котел НР-18 (законсерв) |  |  |  |  |
|  |  | котел НР-18 (законсерв) |  |  |  |  |
| **5** | **с. Ува-Тукля** | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт | 0,56 Гкал/ч | 0,22 Гкал/ч | 0,2 Гкал/ч |
|  | **ул. Полевая,12** | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт |  |  |  |
|  | **газ/СУГ** | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт |  |  |  |
|  |  | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт |  |  |  |
| **6** | **база ЖКХ,п. Ува, ул. Коммунальная,7,газ/уголь,** | котёл Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) | 1,788 Гкал/ч | 0,3 Гкал/ч | 0,5 Гкал/ч |
|  | котёл Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел Универсал-5(резерв) |  |  |  |  |
| **7** | **Педучилище, п. Ува, ул. М. Горького,55,е,газ/уголь,** | котёл Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) | 1,788 Гкал/ч | 0,558 Гкал/ч | 0,5 Гкал/ч |
|  | котёл Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел КВ-0,4Т (резерв) |  |  |  |  |
|  | **д.Б.Каркалай** | Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) | 1,788 Гкал/ч | 0,85 Гкал/ч | 0,5 Гкал/ч |
|  | **ул. Советская,40** | Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ/уголь,** | кот. Энергия-3(резерв) |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Узей-Тукля** | Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) | 1,788 Гкал/ч | 0,32 Гкал/ч | 0,3 Гкал/ч |
|  | **ул. Центральная,27** | Братск 1Г | 1,0МВТ(0,86Гкал/ч) |  |  |  |
| **9** | **газ/уголь,** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВ-0,63К(резерв) |  | 1,788 Гкал/ч | 1,132 Гкал/ч | 0,2 Гкал/ч |
|  | **школа №1** | котел Logano SK745-1040 ст.№1 | 1040кВт (0,894Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **п. Ува,** | котел Logano SK745-1040 ст.№2 | 1040кВт (0,894Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **ул. Некрасова,1а** |  |  |  |  |  |
|  | **газ/уголь,** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Булай** | теплогенератор УТПГ-400, | 0,4МВт | 1,03 Гкал/ч | 0,76 Гкал/ч | нет резерва |
|  | **ул. Молодежная,34** | теплогенератор УТПГ-400, | 0,4МВт |  |  |  |
|  | **газ/СУГ** | теплогенератор УТПГ-400, | 0,4МВт |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Нылга** | котел REX-130, ст.1 | 1300кВт(1,118Гкал/ч) | 2,2 Гкал/ч | 2,0 Гкал/ч | нет резерва |
|  |  | котел REX-130, ст.2 | 1300кВт(1,118Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **пер. Школьный,11** | Котел ТВГ-1,5 |  |  |  |  |
|  | **газ/уголь,** | Котёл КВ-Г-4,65 |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ст. Каркалай** | котел КВ-Г-4,65 | 4,0 Гкал/ч | 8,0 Гкал/ч | 5,0 Гкал/ч | 2,0 Гкал/ч |
|  | **ул. Октябрьская,3** | котел КВ-Г-4,65 | 4,0 Гкал/ч |  |  |  |
|  | **газ/уголь** | котел КВ-Г-4,65(резерв) |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Поршур** | Котёл Ква-1,0Гн "Факел Г" | 1,0 Гкал/ч | 3,0 Гкал/ч | 1,23 Гкал/ч | 0,5 Гкал/ч |
|  | **ул. Микрорайон,13** | Котёл Ква-1,0Гн "Факел Г" | 1,0 Гкал/ч |  |  |  |
| **14** | **газ/уголь** | Котел КВ-0,63К(резерв) |  |  |  |  |
|  |  | Котёл Ква-1,0Гн "Факел Г" | 1,0 Гкал/ч |  |  |  |
|  | **с. Н.Мултан спецшкола** | Котёл КВ-0,63К(резерв) |  | 0,859 Гкал/ч | 0,5 Гкал/ч | нет резерва |
|  | **ул. Революционная,19** | Котёл КВ-0,63Г | 600кВт(0,516Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ/уголь** | Котёл КВ-0,4Г | 400кВт(0,343Гкал/ч) |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
|  | **с.Удугучин** | Котёл КВ-0,63Г | 600кВт(516Гкал/ч) | 0,859 Гкал/ч | 0,46 Гкал/ч | 0,1 Гкал/ч |
|  | **ул. Свободы,13а** | Котёл КВ-0,4Г | 400кВт(0,343Гкал/ч) |  |  |  |
| **16** | **газ/уголь** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ТКУ-300 с. Жужгес** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,258 Гкал/ч | 0,1 Гкал/ч | 0,1 Гкал/ч |
|  | **ул. Клубная,25а** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ТКУ-200 с. Жужгес** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,147 Гкал/ч | нет резерва |
| **18** | **ул. Школьная,38** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ТКУ-400 с.К-Жикья** | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,344 Гкал/ч | 0,3 Гкал/ч | нет резерва |
|  | **ул. Центральная,6а** | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ/электричество** | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  |  | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **с.Красное (школа)** | теплогенератор УТПГ-0,14 | 0,14МВт | 0,36 Гкал/ч | 0,328 Гкал/ч | нет резерва |
| **20** | **ул. Первомайская,37аТКУ-420** | теплогенератор УТПГ-0,14 | 0,14МВт |  |  |  |
|  | **газ/СУГ** | теплогенератор УТПГ-0,14 | 0,14МВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с.Красное (детсад)** | теплогенератор УТПГ-0,08 | 0,08 МВт | 0,2 Гкал/ч | 0,082 Гкал/ч | нет резерва |
|  | **ул. Мира,10** | теплогенератор УТПГ-0,08 | 0,08 МВт |  |  |  |
| **21** | **ТКУ-240** | теплогенератор УТПГ-0,08 | 0,08 МВт |  |  |  |
|  | **газ/СУГ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Вишур** | Котёл КВ-0,63Т | 600кВт(0,516Гкал/ч) | 1,518 Гкал/ч | 0,521 Гкал/ч | 0,2 Гкал/ч |
| **22** | **ул. Железнодорожная,1в** | Котёл КВ-0,63Т | 600кВт(0,516Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **уголь** | Котёл КВ-0,63Т | 600кВт(0,516Гкал/ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ДСОЛ "Гармония" ТКУ-300** | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,258 Гкал/ч | 0,139 Гкал/ч | нет резерва |
| **23** | **ул. Интернацианальная,3** | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ** | котел КСГ-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с.Н.Мултан ср.школа** | котел Ferroli Prextherm | 0,150кВт | 0,26 Гкал/ч | 0,172Гкал/ч | нет резерва |
| **24** | **ул. Школьная,1б** | котел Ferroli Prextherm | 0,150кВт |  |  |  |
|  | **газ/уголь** | котел КВ-0,4Т (резерв) |  |  |  |  |
|  | **1 фидер** |  |  |  |  |  |
|  | **кот. Южный** | котел КВЗ-ГМ-1,25 №73 | 1,25кВт(1,07Гкал/ч) | 3,2 Гкал/ч | 1,8 Гкал/ч | 0,3 Гкал/ч |
|  | **п. Ува,ул. Удмуртская,7** | котел КСВ-1,86 ст. №1 | 1,86кВт(1,60Гкал/ч) |  |  |  |
|  | **газ/диз. Топливо** | котел КСВ-1,86 ст. №2 | 1,86кВт(1,60Гкал/ч) |  |  |  |
| **25** | **2 фидера** |  |  |  |  |  |
|  | **Детсад №6 ТКУ** | котёл микро new - 150 | 0,150кВт | 0,26 Гкал/ч | 0,182 Гкал/ч | нет резерва |
| **26** | **ул. Фурманова,7а** | котёл микро new - 150 | 0,150кВт |  |  |  |
| **27** | **ТКУ-400 с.Мушковай** | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт | 0,36 Гкал/ч | 0,18 Гкал/ч | 0,05 Гкал/ч |
| ул. Школьная,45а | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт |  |  |  |
| **газ/СУГ** | теплогенератор УТПГ-140, | 0,14МВт |  |  |  |
| **2 фидера** |  |  |  |  |  |
| **28** | **с. Кулябино ТКУ-300** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,258 Гкал/ч | 0,189 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Школьная,2б** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **газ/эл, 1фидер** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **29** | **д. Пачегурт ТКУ-200** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,041 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Нагорная,6а, газ,1 фидер** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **30** | **с. Чистостем ТКУ-200** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,089 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Лесная,11а, газ/эл** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **31** | **с. Петропавлово ТКУ-400** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,344 Гкал/ч | 0,184 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Лесная,11а, газ/эл** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **32** | **с. Сям-Можга ТКУ-200** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,126 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Школьная,51а** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **газ/эл,** |  |  |  |  |  |
| **33** | **с. Нылга ТКУ-300** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,258 Гкал/ч | 0,2 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Восточная, 3-а** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **газ, 1фидер** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **34** | **РЭС-1 п. Ува, газ/эл** | хопер-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,086 Гкал/ч | 0,06 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Кржижановского,1б** |  |  |  |  |  |
| **35** | **РЭС-2 п. Ува, газ/эл** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,15 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Кржижановского,3а** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **36** | **микрорайон "Лесозавод"** | котел RЕХ-100 | 1020кВт(0,877Гкал/ч) | 3,113 Гкал/ч | 2,51 Гкал/ч | 0,2 Гкал/ч |
| **п.Ува ул. Чапаева,66а** | котел RЕХ-130 | 1300кВт(1,118Гкал/ч) |  |  |  |
| **газ/дизтопливо,2 фидера** | котел RЕХ-130 | 1300кВт(1,118Гкал/ч) |  |  |  |
| **37** | **КОС п. Ува,2 фидера** | Lamborghini mega prex 150 | 0,15МВт | 0,26 Гкал/ч | 0,15 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Гоголя,43, газ** | Lamborghini mega prex 150 | 0,15МВт |  |  |  |
| **38** | **спорт сооружения п. Ува** | котел микро-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,12 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. К. Маркса,10, газ,** | котел микро-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **39** | **д/сад №5 п. Ува,1 фидер** | котел RS-A200 | 0,2МВт | 0,343 Гкал/ч | 0,174 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Курчатова,17а, газ** | котел RS-A200 | 0,2МВт |  |  |  |
| **40** | **с. Сям-Можга ТКУ-120** | котел КС-Г-63 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,172 Гкал/ч | 0,044 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Школьная,12а, газ/эл** | котел КС-Г-63 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **41** | **с. Кыйлуд ТКУ-500** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) | 0,43 Гкал/ч | 0,335 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Колхозная,1а** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **газ/эл** | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
|  | котел КС-Г-100 | 100кВт(0,086Гкал/ч) |  |  |  |
| **42** | **п. Ува ул. Береговая 19** | Ariston Clas System 32FF | 30 кВт | 0,051 Гкал/ч | 0,04 Гкал/ч | нет резерва |
| **газ,** | Ariston Clas System 32FF | 30 кВт |  |  |  |
| **43** | **СЮТ Спутник п. Ува** | ЭВАН-30 (резерв) |  |  |  | нет резерва |
| **ул. М. Горького,101, пелеты/эл** | ЗОТА-40 | 40 кВт | 0,034 | 0,03 Гкал/ч |  |
| **44** | **котельная Храма, газ** | КСГ-63 |  | 0,108 | 0,076 Гкал/ч | нет резерва |
| **с. Удугучин ул. Ключевая,1** | КСГ-63 |  |  |  |  |
| **45** | **д. Родники, школа сад** | ЭПЗ-100 |  | 0,086 Гкал/ч | 0,062 Гкал/ч | нет резерва |
| **ул. Центральная,22, пелеты/эл** | Грандек эко 100 | 100 кВт |  |  |  |
| **46** | **с. Сюровай, СДК** | ЭПЗ-100 |  |  |  |  |
| **ул. Удмуртская,24, пелеты/эл** | ЗОТА-100 |  |  |  |  |